Приложение    1

# К постановлению администрации Новогоряновского сельского поселения                                                                             № 31 от 27.04.2018г

# Перечень источников наружного противопожарного

# водоснабжения на территории населенных пунктов  Новогоряновского

# сельского поселения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес расположения источников наружного противопожарного водоснабжения | Техническое характеристики | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЖАРНЫЙ ВОДОЕМ |
|  | с.Новое Горяново | с.Новое Горяново | Противопожарный водоем | имеется подъезд |
|  | д.Малое Клочково | д.Малое Клочково | пруд | имеется подъезд |
|  | д.Малое Клочково | д.Малое Клочково | пруд | имеется подъезд |
|  | с.Междуреченск | с.Междуреченск | Противопожарный водоем | имеется подъезд |
| ПИРС |
|  | с. Новое Горяново | с.Новое Горяново, возле реки Вязьма | Летний и зимний забор воды | имеется плиточный подъезд |
| ПРИЦЕПНОЙ ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР |
|  | с. Новое Горяново | С.Новое Горяново, ООО УК «Комфорт Сервис», ИП Егоров В.С. | 3,0 куб. м. | Исправен |
| ГИДРАНТЫ |
|  | с. Новое Горяново | с.Новое Горяново, сети водоснабжения | 9 шт. | 4 исправны, 3 требуется ремонт ,2-замена |
|  | с.Междуреченск | с.Междуреченск, сети водоснабжения | 3 шт. | 2 требуется ремонт,1 - замена |

___________